МНОГОМОДЕЛНО АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН

ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С PLC

Цоньо Славов, Олимпия Роева

Резюме: В доклада е представен разработеният алгоритъм за многомоделно адаптивно управление (ММАУ) на нестационарен полупериодичен ферментационен процес(ППФП). Предложена е модифицирана техника за определяне на тегловните коефициенти в реално време. Те се определят чрез критерий, формиран от реципрочните стойности на сумата на грешката между изходите на локалните модели и на обекта. Представена е и разработената лабораторна система за хардуерна симулация на алгоритъма за ММАУ на ППФП с програмируем логически контролер. Близостта между резултатите от хардуерната симулация и от Simulink® симулацията показват работоспособността на лабораторната система.

Ключови думи: управление на ферментационен процес, многомоделно управление, управление в реално време

REAL TIME MULTIPLE MODEL ADAPTIVE CONTROL

OF FED-BATCH CULTIVATION PROCESS BY PLC

Tsonyo Slavov, Olympia Roeva

Abstract: In this paper the algorithm for multiple model adaptive control of none stationary fed-batch cultivation process is presented. The modified technique for on-line computation of multiple model adaptive algorithm weighting coefficients is proposed. The weighting coefficients are determined by criterion based on sum of inverse error between plant output and local models outputs. The developed laboratory system for hardware in the loop simulation of mutltiple model adaptive control algorithm implemented in PLC is also presented. The closeness between results obtained by both hardware in the loop and Simulink simulations shows workability and performance of the developed system.

Keywords: Fed-batch Cultivation Process Control, Multiple Model Control, Real Time Control.