ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ В СЕРВОСИСТЕМА

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Гергана Йорданова, Александър Ищев

Резюме: В тази статия е представен метод за генериране на симптоми на базата на качествени показатели. Постига се откриване както за входни, така и за изходни неизправности. Първоначалните симптоми се обработват, като се цели намаляване на ефекта на шума в реалните системи. Окончателното откриване на неизправностите се реализира на базата на заключения, получени или чрез поставяне на твърди граници върху симптомите или чрез последяваща обработка с размити функции на принадлежност. За проверка на съответните алгоритми се използва лабораторен стенд - модел на физически обект сервосистема. Резултатите от проведените експерименти са сравнени и анализирани.

Ключови думи: затворен контур, откриване на неизправности, размити функции на принадлежност, сервосистема.

FAULT DETECTION IN SERVOSYSTEM BASED

ON A pERFORMANCE INDEXES

Gergana Jordanova, Alexandar Ichtev

Abstract: In this paper аn approach for symptom generation based on performance index is presented. Both sensor and actuator faults are considered. The initial symptoms are modified in order to remove the negative effect of the noise in real systems. The final decision, regarding the fault situation, is performed both by applying strict limits on the symptoms signal as well as with consequential application of fuzzy decision rules on the symptom signal. In order to verify the obtained results, a laboratory setup – model of a servosistem is used. Experiments with servosystem are carried out and results of them are presented and discussed.

Keywords: closed-loop system, fault detection, fuzzy membership functions, servosystem