Изследване на капацитивното влияние

на въздушна линия за високо напрежение

върху електротехническите съоръжения

Атанас Червенков, Тодорка Червенкова, Ивелина Христова

Резюме: Разглеждат се електромагнитните смущения създавани от въздушните електропроводи за високо и свръхвисоко напрежение. Анализира се капацитивното проникване на електромагнитните смущения в линиите за средно и ниско напрежение и линиите за пренос на данни, разположени в близост до въздушните електропроводи за високо напрежение. Определят се взаимните капацитети и електрическото поле в близост до въздушния електропровод, създадено от проводниците на линия за високо напрежение. Изчислява се напрежението на линия за ниско напрежение, възникнало от смущението посредством капацитивната връзка. Получено е разпределението на това напрежение в околността на електропровода за високо напрежение.

Ключови думи: електромагнитна съвместимост, електромагнитните смущения, капацитивно проникване, въздушни електропроводи, високо напрежение.

Investigation of The capacitive influence

of high-voltage overhead lines

on the electrical equipments

Atanas Chervenkov, Todorka Chervenkova Ivelina Hristova

Abstract: The electromagnetic disturbances generated by overhead power lines for high and ultra high voltage is considered. Capacitive penetration of electromagnetic disturbance in the lines for medium and low voltage, and lines for data, located near overhead high-voltage lines, is analysed. The mutual capacitances and electric field close to high-voltage overhead lines are determined. The voltage on low voltage line, arising from the disturbance by capacitive coupling, is calculated. The distribution of this voltage in the vicinity of high-voltage lines is obtained.

Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic disturbance, capacitive penetration, overhead power lines, high voltage.